## 常陸・結の家専用ﾁｪｯｸﾘｽﾄ【実績報告用】
平成27年度 地域型住宅グリーン化事業 | [18 empty] | ✔
茨城・森から家Net 常陸・結の家 チェックリスト 【実績報告用】
補助事業者（施工者）
建築主氏名
対象住宅毎に作成し、補助事業者及びグループ事務局による確認を行い、適合、了承の場合は「✔」印 をご記入ください。 | [14 empty] | 補助事業者記入欄 | グループ 事務局 記入欄
ア.特徴ある地域型住宅の目標設定 | ①―１ 長期優良住宅+耐風等級２ 【長寿命型のみ】
①-1-1：対象住宅の耐風等級２の計算書と適合結果を提出してください。
計算書例
※これに限らず耐風等級２の計算書を提出
①―2 建築基準法令46条4項の地震力・風圧力に対する必要壁量 1.25倍以上 【高度省エネ型のみ】
①-2-1：対象住宅の地震力・風圧力に対する必要壁量 1.25倍以上の計算書と結果を提出してください。
[28 empty] | Ⅲ | 4 |  | 一部 | 充填断熱工法 | ◎
|  |  | ※これに限らず必要壁量の1.25倍以上がわかる計算書を提出 | [24 empty] | Ⅳ | 5 |  |  | 外張断熱工法
[28 empty] | Ⅴ | 6
| ①―３ 断熱材の熱抵抗値を 旧省エネ基準(平成11年基準)以上にする事（ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ制度有効） | [27 empty] | 7
【長寿命型・高度省エネ型共通】
①-3-1：下記に地域区分、断熱材の施工方法、該当箇所に断熱材の種類、熱伝導率、厚さ、熱抵抗値を記入
|  | して、断面図、矩形図、計算書 等 対象住宅に採用した、断熱材がわかる書類を提出してください。 | [34 empty] | （断面図、矩形図 等から熱抵抗値が直接わかる書類があればそれのみでも可とする。【下記に記入不要】
|  | 地域区分(H11基準) | [14 empty] | 地域区分(H11基準) |  |  |  |  | Ⅳ
|  | 地域区分(H25基準) | [14 empty] | 地域区分(H25基準) |  |  |  |  | 5
|  | 断熱材の施工方法 | [14 empty] | 断熱材の施工方法 |  |  |  |  | 充填断熱工法 | [5 empty] | 軸組工法 充填断熱材 | [5 empty] | 軸組工法 外張断熱材
[5 empty] | （ ） | [11 empty] | 一部 |  |  | （ ） | [7 empty] | Ⅲ地域 |  | Ⅳ地域 |  | Ⅴ地域 |  | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域
[12 empty] | 基準 | [13 empty] | 基準 |  | 基準 |  | 基準 |  | 基準 |  | 基準 | 基準 | 基準
|  | 部位 |  |  |  | 断熱材種別 |  | 厚さ (mm) | 熱伝導率 (W/m・K) | 熱抵抗値 (㎡・K/W) |  | 熱抵抗値 (㎡・K/W) |  | ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ 制度 |  |  | 部位 |  |  |  | 断熱材種別 |  | 厚さ (mm) | 熱伝導率 (W/m・K) | 熱抵抗値 (㎡・K/W) | 熱抵抗値 (㎡・K/W) | ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ 制度 | 熱抵抗値 (㎡・K/W) |  | 熱抵抗値 (㎡・K/W) |  | 熱抵抗値 (㎡・K/W) |  | 熱抵抗値 (㎡・K/W) | 熱抵抗値 (㎡・K/W) | 熱抵抗値 (㎡・K/W)
|  | 屋根 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 屋根 |  |  |  | マグオランジュ |  | 90 | 0.038 | 2.36 | 2.3 | ◎ | 4.6 |  | 4.6 |  | 4.6 |  | 4 | 4 | 4
|  | 天井 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 天井 | [7 empty] | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | 壁 |  | 大壁 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 壁 | 大壁 |  |  | マグオランジュ |  | 90 | 0.038 | 2.36 | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 真壁 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 真壁 | [6 empty] | 0 | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | 床 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 床 | 外気に接する部分 | [6 empty] | 0 | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | その他の部分 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | その他の部分 |  |  | ﾐﾗﾌｫｰﾑMKS |  | 65 | 0.028 | 2.32 | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2
|  | 土間床等 の外周 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 土間床等 の外周 | 外気に接する部分 |  |  | ﾐﾗﾌｫｰﾑMKS |  | 50 | 0.028 | 1.78 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | その他の部分 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | その他の部分 |  |  | ﾐﾗﾌｫｰﾑMKS |  | 25 | 0.028 | 0.89 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
※外皮計算により検討した部位のみ旧省エネ基準以上であればよい
①―4 木づかいＣＯ２固定量認証制度の活用 （CASBEEとどちらかの選択です）
①-３-１：対象住宅の木づかいCO2固定量認証書の写しを提出してください。
※認証書の写しが実績報告時に間に合わない場合は、木づかいCO2固定量認証の申請をした段階を
一時的な確認とします。
①―5 ＣＡＳＢＥＥ戸建-新築（Ｂ+以上）の活用 （木づかいＣＯ２固定量認証とどちらかの選択です）
①-４-１：対象住宅のＣＡＳＢＥＥの評価結果の写しを提出してください。なお、評価結果はＢ+以上は必要です。
①―6 茨城・森から家Netオリジナルシールを柱の一部に貼り、Do!Photoで撮影しましたか。
帳票[写真３０枚/1頁]に撮影した写真をいれてください。
①―7 玄関・トイレ・脱衣室のいずれかに手摺を設置（1ヶ所以上）してDo!Photoで撮影しましたか。
帳票[写真３０枚/1頁]に撮影した写真をいれてください。
イ．効率的な住宅生産体制の整備 | ②―１ 『結（ゆい）』の合板（JAS規格 特類 2級 C-D）を 屋根下地【庇等部分的な所は除く】又は
床下地【ﾊﾞﾙｺﾆｰや外部床等除く】に使用しましたか。『結（ゆい）』の合板をDo!Photoで撮影しましたか。
②-1-1：下記に使用した部位を記入して、Do!Photoで撮影した帳票を提出してください。
[7 empty] | 部位 例：屋根下地、床下地 | [10 empty] | 屋根下地
|  |  | 『結（ゆい）』の合板を | [7 empty] | に使用しました。 | [6 empty] | 床下地
②―2 対象住宅の住宅履歴情報預り票の写しと蓄積書類一覧表の写しを提出してください。
※１住宅履歴情報サービス機関は住宅あんしん保証のあんしんいえかるてを利用していますか。
②―3 現場情報の共有と確認を兼ねた写真管理システムの採用 福井コンピューター【Do!Photo】の利用
④-1-1：常陸・結の家用Do!Photo撮影指示書にしたがい写真を撮影しましたか。
帳票[写真３０枚/1頁]を提出してください。
ウ．長期にわたる住宅メンテナンス体制の整備 | ③―１ 指定点検時期（1年・3年・5年・10年・15年・20年・25年・30年）における、点検の実施と点検結果の蓄積
※１指定点検時期（1年・３年・５年・１０年・１５年・２０年・２５年・３０年）に点検を行う事を確認してください。
※2点検完了報告書提出の義務と未報告者への事務局からの督促があることを確認してください。
③―2 住宅あんしん保証によるあんしん住宅瑕疵保険を利用する
③-1-1：住宅あんしんの瑕疵保険を利用しているかどうかわかる書類を提出して下さい。
※受理証、保険証券 等が該当します。いずれかで構いません。
エ．グループの技術力の向上 | ④―１ 補助を受けようとする施工者の住宅省エネルギー施工技術講習会の参加義務
※1 木造住宅生産体制強化推進協議会（地域協議会）が行っている、住宅省エネルギー施工技術講習会
修了者の氏名・受講番号を実績報告 様式15に記入してください。
なお、修了者は補助を受けようとする施工者限定です。設計者、工事監理者ではありません。
オ．地域の産業・住文化・景観等への寄与 | ⑤―１ 茨城森から家Ｎｅｔに属する合法木材供給事業者が【八溝材 杉・桧（産地：茨城・福島・栃木）、又は
国内 杉・桧（集成材のみ）※以下 地域材】 を供給する
⑤-1-1：対象住宅の合法木材証明書一式 を確認してください。
※１茨城・森から家Net専用 合法木材出証明書・出荷明細書又は最終納入業者から
の合法木材証明書の写し・木材の納品書の写し・木拾表を提出です。
※2 柱は 地域材 乾燥３寸５分角柱以上 を構造上、意匠上に影響が出ない範囲で全てに
使用したことを確認してください。
※4 間柱（厚さ27ﾐﾘ以上）に 地域材 を使用したことを確認してください。
使用箇所は内部、外部です。
※5 柱・梁・桁・土台は合法木材の証明がなされた地域材を使用して、地域材の使用割合は
60％ 以上としてください。
※6 ２次部材（母屋・棟木・隅木・谷木・小屋束・火打・垂木・大引・地束）に合法木材の証明が
なされた 地域材を1棟当たり1㎥以上使用した事を確認してください。
※7 茨城・森から家Ｎｅｔ専用 合法木材証明書一式は実施支援室の実績報告時に提出する、木材の
証明書と納品書と木拾表の代わりになる事を確認しました。
⑤―2 施工者は消費者に向けて、茨城県の郷土工芸品等(飲食品不可）、茨城県産の何かを住宅に取り入れる
又はプレゼントする
⑤-2-1：該当箇所をDo!Photoで撮影しましたか。
帳票[写真３０枚/1頁]に撮影した写真をいれてください。
また、下記に 産地（市町村名） 名称（洗面ボウル、障子等）を記入してください。
|  |  | 産地（市町村名） 例：笠間市 |  |  |  |  | 名称 例：笠間焼の洗面ボウル
その他のルール | ⑥―１ その他について
⑥-2-1：常陸・結の家用Do!Photo撮影指示書にしたがい写真を撮影しましたか。
帳票[写真３０枚/1頁]を提出してください。
茨城・森から家Net用 実績報告書類まとめ
| 1 | 耐風等級2が適合している事がわかる図書の写し【長寿命型のみ提出】 | [10 empty] | １部
| 2 | 地震力・風圧力に対する必要壁量 1.25倍以上の計算書と結果 【高度省エネ型のみ提出】 | [10 empty] | １部
| 3 | 断面図、矩形図、計算書 等 採用した断熱材がわかる書類【長寿命型・高度省エネ型共通】 | [10 empty] | 1部
| 4 | 木づかいCO2固定量認証書の写し又はCASBEE評価書（B＋以上）の写し | [10 empty] | １枚
| 5 | あんしんいえかるて 住宅履歴情報預り票の写しと蓄積書類一式の写し | [10 empty] | １部
| 6 | 住宅あんしんの瑕疵保険 の受理証、保険証券 等 いずれか | [10 empty] | １部
| 7 | Do!Photoによる帳票 カラーＡ４[写真３０枚/1頁] ※白黒不可 | [10 empty] | １枚
| 8 | 茨城・森から家Net 常陸・結の家 チェックリスト 【実績報告用】 | [10 empty] | １部
※その他に実施支援室用の実績報告書類を 提出してください。
地域に応じた風速を考慮した事がわかる計算書
耐風必要床倍率の検討をしたことがわかる計算書
適合して有る事がわかる内容
耐風等級2の判定がＯＫ（適合）がわかる計算書
必要壁量長さがわかる計算書
重い屋根、軽い屋根で検討した事がわかる書類
存在壁量長さがわかる計算書
存在壁量÷必要壁量＝必要壁量の1.25倍がわかる計算書
記入例
提出書類 例（断面図）
屋根、外壁等に使用した、断熱材の種類、厚さ等がわかる資料
ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌを利用した場合、ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌの種類がわかる資料 （この例では開口部を強化してﾄﾚｰﾄﾞｵﾌとしてます。）
※基準熱抵抗値（参考） 軸組工法 充填断熱材 （H11基準）Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 地域共通 屋根 4.6 天井 4.0 壁 2.2 床 外気に接する部分 3.3 その他の部分 2.2 土間床等の外周（基礎断熱等） 外気に接する部分 1.7 その他の部分 0.5
地域区分を記入してください。
施工方法を記入してください。
断熱材、厚さ、熱伝導率を記入してください。
基準熱抵抗値を記入してください。
ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ制度利用していたら該当部位にチェックしてください。